Строеж: Test Act 7 Auto

Местонахождение: София

Възложител:

Консултант (строителен надзор): инж. Петров

Строител: Фирма Изпълнител ООД

проектант: арх. Георгиева

АКТ

за  приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция

Днес, 14.11.2025 год., подписаните представители на:

1.   Иван Иванов - управител (строителя)

(строителя)

2.   инж. Маргарита Стефанова Вълчева-Дукова

(технически правоспособни физически лица  по части “Конструктивна”, към  лицето, упражняващо строителен надзор)

3.   инж. Надежда Георгиева Кодева

(проектант/конструктор)

прегледахме строителната конструкция на жилищна сграда по нива и елементи, изпълнена от ниво -1.55 до ниво -1.05 и от -1.85 до -1.35 под асансьорна шахта, и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работните проекти:

1. Кофражни работи за първа стъпка на фундаментна гредоскара

2. Армировъчни работи за първа стъпка на фундаментна гредоскара

3. Поставяне на фусове за колони, шайби и стени

При необходимост се прилагат скици, схеми и други чертежи.

Въз основа на горните констатации

РАЗРЕШАВАМЕ:

Изпълнението на:

Бетонирането с бетон клас С20/25 (В25)

СЪСТАВИЛИ:

1. …………………..		  2. …………………		3. …………………….

(инж. Д.Димитров)		    (инж.М.Вълчева)	                 (инж.Н.Кодева)

Управител строителен надзор: ........................

(инж.Ст.Вълчев)